附件2

家庭养老床位智能化改造设备参考清单

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 网络连接设备 | 保证信号传输稳定。 | 基础 |
|  | 安装自动感应灯具 | 安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 | 基础 |
|  | 防走失装置 | 用于监测定位，避免老年人走失，包括防走失手环、防走失胸卡等。（主要用于失智老年人或其他精神障碍老年人） | 基础 |
|  | 安全监控装置 | 佩戴于人体或安装在居家环境中，用于监测老年人动作或者居室环境，发生险情时及时报警。包括红外探测器、紧急呼叫器、烟雾/煤气泄露/溢水报警器等。 | 基础 |
|  | 生命体征监测设备 | 支持有线/无线网络连接，动态监测和记录呼吸、心率等参数，离床感应，发现异常自动提醒。 | 基础 |
|  | 门磁感应器 | 安装在门或窗等位置，实时记录和上传情况，超长待机，支持有线/无线网络连接。 | 基础 |
|  | 语音或视频通话设备 | 及时、准确掌握老人在家实时情况，支持有线/无线网络连接，双向实时语音或视频通话，可远程操控，支持内存卡储存。 | 基础 |
|  | 智能音箱 | 安装于客厅（可移动），具有语音识别功能，内置日常生活工具（例如：天气查询）等，数据接入服务机构管理系统。老年人可通过音箱实时向服务机构工作人员寻求帮助；可通过音箱寻找音乐、影视等文化娱乐产品等。 | 可选 |

备注：智能化改造项目分为基础项目和可选项目，基础项目是对符合条件的老年人予以补助支持的项目，是改造和配置的基本内容；可选项目由服务对象向服务机构自行租赁或购买。